## INTRO PV
DESCRIPCION | DATOS ENTRADA PROPUESTA
Nombre | DIOBEL SOSA
FECHA Propuesta | 2022-10-18
No. Propuesta | 00578
Localidad | Santiago, Santiago de los Caballeros
Coordenadas | 18.48843610452232, -69.84759417329681
Dimensionamiento Del Sistema |  | FECHA
Potencia por panel | 550 | 2020-01-01 | 1329
Numero de Paneles | 20 | 2020-02-01 | 1329
Arreglo Sistema Propuesto |  | 2020-03-01 | 1329
Tipo Panel | LONGI550 | 2020-04-01 | 1329
Tipo Inversor 1 | PRIMO8.2 | 2020-05-01 | 1329
Cantidad | 1 | 2020-06-01 | 1329
Tipo Inversor 2 | PRIMO10 | 2020-07-01 | 1329
Cantidad | 0 | 2020-08-01 | 1329 | 1329
Smart Meter | 1 | 2020-09-01 | 1329
|  | 2020-10-01 | 1329
Tiempo Proyecto (Dias) | 3 | 2020-11-01 | 1329
Tarifa | BTS1 | 2020-12-01 | 1329
Costo Energia RD$ | 19000
Tasa Dolar | 54.6 | Promedio Energia EDE | 1329
Promedio Generacion Kwp | 1328.701 | #Paneles Recomendado | 20.1364
Potencia Generador FV | 11
14751.9
14751.9

## COSTOS
Equipos | Precio Total | Cantidad | Costo Unitario | Proyecto Sistema Fotovoltaico Llave En Mano
Panel Solar | 3850 | 20 | 192.5
Inversor 1 | 1732.86 | 1 | 1732.86
Inversor 2 | 0 | 0 | 2191.31 | Costo Total Planta Fotovoltaica* |  |  |  | US$ | 13348.32
Sistema Proteccion | 100 | 2 | 50
Bases paneles | 1430 | 11 | 130 | Costo Unitario Capacidad Instalada |  |  |  | US$/kWp | 1213.4836
Datamanager | 289.1 | 1 | 289.1 | Operacion y Mantenimiento Anual (Opcional) |  |  |  | US$ | 209
Cable Fotovoltaico | 100.3 | 100 | 1.003 | Ampliacion Garantia Inversores (Opcional) |  |  |  | US$ | 560
Cable AC | 200 | 1 | 200 | Precio No Incluye ITBIS*
Panel Board principal | 200 | 1 | 200 | ITBIS Proyectado |  |  |  | US$ | 360.4046
Mano de Obra | 1100 | 11000 | 0.1
Smart meter | 374.06 | 1 | 374.06
Transformador Corriente | 140 | 2 | 70 | [5 empty] | 2002.248
Honorarios ingenieria | 3190 | 11000 | 0.29 | 185020
Combustible | 300 | 1 | 300
Contactor | 50 | 1 | 50
Breaker | 80 | 1 | 80
Transfromador 500kva | 0 | 0 | 4000 | [6 empty] | Modalidad Pagos
Fusible | 12 | 2 | 6 | [6 empty] | Descripcion | % | US$
Tuberias | 200 | 1 | 200 | PROYECTO ESTACION TEXACO MOCA | [5 empty] | Descuento | 4% | 533.9328
|  |  |  | CAPACIDAD | COSTO M/O $RD | RETENCION 10% DGII | COSTO M/O NETO $RD | COSTO GRUA |  | Inicial | 40% | 0
|  |  |  | 11000 | 25608 | 2560.8 | 23047.2 |  |  | 5 cuotas/mes Iniciando firma |  | 2669.664
[7 empty] | Total | 23047.2
Total | 13348.32
57-01 | 2233.144
total -ISR | 11115.176
Anualidad | 744.3813
Us$/Kw | 1213.4836
precio/watt 57-07 | 1010.4705
Capacidad | 11000

## DIMENSION PLANTA SOLAR
Produccion Energia Mensual
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Irradiacion | 4.21 | 4.82 | 5.32 | 5.52 | 5.47 | 5.82 | 5.93 | 5.72 | 5.33 | 4.84 | 4.18 | 4
Kwh | 1097.547 | 1256.574 | 1386.924 | 1439.064 | 1426.029 | 1517.274 | 1545.951 | 1491.204 | 1389.531 | 1261.788 | 1089.726 | 1042.8 |  | 15944.412
Emisiones Contaminantes a Dejar de Emitir a la Atmosfera | [12 empty] | Total
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
CO2 kg | 182.1928 | 208.5913 | 230.2294 | 238.8846 | 236.7208 | 251.8675 | 256.6279 | 247.5399 | 230.6621 | 209.4568 | 180.8945 | 173.1048 | 2646.7724
SO2 g | 278.7769 | 319.1698 | 352.2787 | 365.5223 | 362.2114 | 385.3876 | 392.6716 | 378.7658 | 352.9409 | 320.4942 | 276.7904 | 264.8712 | 4049.8806
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Kwh (Ede) | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329
Kwh FV | 1097.547 | 1256.574 | 1386.924 | 1439.064 | 1426.029 | 1517.274 | 1545.951 | 1491.204 | 1389.531 | 1261.788 | 1089.726 | 1042.8
Factura Estimada | 231.453 | 72.426 | -57.924 | -110.064 | -97.029 | -188.274 | -216.951 | -162.204 | -60.531 | 67.212 | 239.274 | 286.2
Ahorro Neto | 82.58% | 94.55% | 104.4% | 108.3% | 107.3% | 114.2% | 116.3% | 112.2% | 104.6% | 94.94% | 82% | 78.47%
Ahorro total Anual | Jan: 99.98%
| KWh/Mes | KWh/Mes | KWh/Mes | %
Mes | Jan: Consumo Actual Historico Distrib.; Feb: Generacion Fotovoltaica; Mar: Factura Estimada; Apr: Ahorro Neto
Enero | Jan: 1329; Feb: 1097.547; Mar: 231.453; Apr: 82.58%
Febrero | Jan: 1329; Feb: 1256.574; Mar: 72.426; Apr: 94.55%
Marzo | Jan: 1329; Feb: 1386.924; Mar: -57.924; Apr: 104.4%
Abril | Jan: 1329; Feb: 1439.064; Mar: -110.064; Apr: 108.3%
Mayo | Jan: 1329; Feb: 1426.029; Mar: -97.029; Apr: 107.3%
Junio | Jan: 1329; Feb: 1517.274; Mar: -188.274; Apr: 114.2%
Julio | Jan: 1329; Feb: 1545.951; Mar: -216.951; Apr: 116.3%
Agosto | Jan: 1329; Feb: 1491.204; Mar: -162.204; Apr: 112.2%
Septiembre | Jan: 1329; Feb: 1389.531; Mar: -60.531; Apr: 104.6%
Octubre | Jan: 1329; Feb: 1261.788; Mar: 67.212; Apr: 94.94%
Noviembre | Jan: 1329; Feb: 1089.726; Mar: 239.274; Apr: 82%
Diciembre | Jan: 1329; Feb: 1042.8; Mar: 286.2; Apr: 78.47%
Total | Jan: 15948; Feb: 15944.412; Mar: 3.588; Apr: 99.98%

## DESCRIPCION TECNICA
Descripcion | Valores | Cantidad
Panel Solar LONGI Solar Monocrystalline, 21.3 % eficiencia. | 550 | 20
Fronius PRIMO Inverter, 8.2 kW 120/240 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 8200 | 1
Modulo soporte paneles DPW SOLAR. | DPW Solar | 1
Software Simulador Rendimiento Energetico | Helioscope | 1
Sistema de monitoreo Web | Solar Web | 1
Cableado Fotovoltaico | General Cavi | N/A
Productividad Anual | 1449.492 | kWh/kWp
Potencia por panel | 550 | Wp
Capacidad Total Planta Fotovoltaica | 11 | kWp
Capacidad Total en Inversores | 8.2 | KW
Produccion Anual | 15944.412 | Kwh

## MODELO ECONOMICO
Amortizacion financiera durante periodo produccion minima
| Periodo | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 |  | BTD
| Ahorro USD$ |  | 4099.9917 | 4304.9912 | 4520.2408 | 4746.2528 | 4983.5655 | 5232.7438 | 5494.3809 | 5769.1 | 6057.555 | 6360.4327 | 6678.4544 | 7012.3771 | 1 | 14.04
| Devolucion ISR | Amortizacion financiera durante periodo produccion minima Año 1: -744.3813; Amortizacion financiera durante periodo produccion minima Año 2: -744.3813; Amortizacion financiera durante periodo produccion minima Año 3: -744.3813 | 2 | 14.742
[15 empty] | 3 | 15.4791
| Inversion Inicial | Amortizacion financiera durante periodo produccion minima Año 0: -13348.32 | 4 | 16.2531
[15 empty] | 5 | 17.0657
| Beneficio |  | 4844.373 | 5049.3726 | 5264.6221 | 4746.2528 | 4983.5655 | 5232.7438 | 5494.3809 | 5769.1 | 6057.555 | 6360.4327 | 6678.4544 | 7012.3771 | 6 | 17.919
| Amortizacion | -13348.32 | -8503.947 | -3454.5744 | 1810.0477 | 6556.3005 | 11539.866 | 16772.6098 | 22266.9907 | 28036.0907 | 34093.6457 | 40454.0785 | 47132.5328 | 54144.9099 | 7 | 18.8149
[15 empty] | 8 | 19.7557
[15 empty] | 9 | 20.7435
| Periodo | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25 | 10 | 21.7806
| Ahorro USD$ | 7362.996 | 7731.1458 | 8117.703 | 8523.5882 | 8949.7676 | 9397.256 | 9867.1188 | 10360.4747 | 10878.4985 | 11422.4234 | 11993.5445 | 12593.2218 | 13222.8829 | 11 | 22.8697
[15 empty] | 12 | 24.0132
[15 empty] | 13 | 25.2138
| Beneficio | 7362.996 | 7731.1458 | 8117.703 | 8523.5882 | 8949.7676 | 9397.256 | 9867.1188 | 10360.4747 | 10878.4985 | 11422.4234 | 11993.5445 | 12593.2218 | 13222.8829 | 14 | 26.4745
| Amortizacion | 61507.9059 | 69239.0516 | 77356.7547 | 85880.3429 | 94830.1105 | 104227.3665 | 114094.4852 | 124454.96 | 135333.4584 | 146755.8818 | 158749.4263 | 171342.6481 | 184565.531 | 15 | 27.7982
[15 empty] | 16 | 29.1882
[15 empty] | 17 | 30.6476
[15 empty] | 18 | 32.1799
| Modelo Costos Aplicando Ley 57-07 | [13 empty] | 19 | 33.7889 | bar: Año 13 to Año 18
| Inversion Costo Total | Año 18: 13348.32 | 20 | 35.4784
| Credito Fiscal 1 | Año 18: -744.3813 | 21 | 37.2523
| Credito Fiscal 2 | Año 18: -744.3813 | 22 | 39.1149
| Credito Fiscal 3 | Año 18: -744.3813 | 23 | 41.0707
| Monto Total Credito ISR | Año 18: -2233.144 | 24 | 43.1242
| Inversion final aplicando descuento fiscal | Año 18: 11115.176 | 25 | 45.2804
| RETORNO INVERSION (Años) | Año 18: 2.6618
0.702
0.7371
0.77395
0.81265
0.85329
0.89595
0.94075
0.98778
1.0372
1.089
1.1435
1.2007
1.2607
1.3237
1.3899
1.4594
1.5324
1.609
1.6894
1.7739
1.8626
1.9557
2.0535
2.1562

## GARANTIAS
GARANTIAS EQUIPOS Y SERVICIOS
PRODUCTO | PERIODO (Años) | MARCA | FABRICACION
PANELES FOTOVOLTAICO | 25 Produccion lineal 79.90% 12 Producto |  | CHINA
INVERSORES FOTOVOLTAICO | 5 |  | AUSTRIA
CABLEADO SOLAR | 2 |  | ITALIA
ESTRUCTURA SOLAR | 12 |  | ITALIA
SISTEMA MONITOREO | 2 |  | AUSTRIA
DISENO Y CONSTRUCCION | 2 |  | REP. DOMINICANA

## DISTRIBUCION PANELES
ENERTING
RNC 1-31-32005-8 Calle Los Robles #4 Suite 1, La Esperilla, Santo Domingo, RD 809-748-2828
info@enerting.com ¦ www.enerting.com
CLIENTE:
DIOBEL SOSA
UBICACION:
Santiago, Santiago de los Caballeros
INGENIERO COLEGIADO:
Ing. Franklin Estevez
_______________
Codia: 30102
TITULO HOJA:
DISTRIBUCION PANELES
Coordenadas Geografica | 18.48843610452232, -69.84759417329681
Numero de Paneles | 20
Capacidad de Planta FV | 11000 | Wp
Energia Anual | 15944.412 | kWh/Año

## LiSTA PRECIO
Codigo | Item | Equipos | WATTS | PRECIO | ITBIS | $TOTAL | $TOTAL VENTA
PEIMAR340 | 1 | Panel Solar PEIMAR Solar Polycristalino, 17.51 % eficiencia. | 340 | 0.25 | 5707 | 85 | 102
LUXEN340 | 2 | Panel Solar LUXEN Solar Polycristalino, 17.52 % eficiencia. | 340 | 0.225 | 5707 | 76.5 | 91.8
PEIMAR370 | 3 | Panel Solar PEIMAR Solar Polycristalino, 20.03 % eficiencia. | 370 | 0.28 | 5707 | 103.6 | 124.32
PEIMAR420 | 4 | Panel Solar PEIMAR Solar Monocristalino, 20.17 % eficiencia. | 420 | 0.34 | 5708 | 142.8 | 171.36
PEIMAR450 | 5 | Panel Solar PEIMAR Solar Monocristalino, 20.30 % eficiencia. | 450 | 0.27 | 5707 | 121.5 | 145.8
CANAD370 | 6 | Panel Solar Canadian Solar Monocristalino, 20.14 % eficiencia. | 370 | 0.3 | 5708 | 111 | 133.2
ROSEN380 | 7 | Panel Solar ROSEN Solar Monocrystalline, 19.5 % eficiencia. | 380 | 0.26 | 5708 | 98.8 | 118.56
LONGI360 | 8 | Panel Solar LONGI Solar Monocrystalline, 19.8 % eficiencia. | 360 | 0.38 | 5708 | 136.8 | 164.16
LONGI410 | 9 | Panel Solar LONGI Solar Monocrystalline, 21 % eficiencia. | 410 | 0.345 | 5708 | 141.45 | 169.74
LONGI550 | 10 | Panel Solar LONGI Solar Monocrystalline, 21.3 % eficiencia. | 550 | 0.35 | 5708 | 192.5 | 231
CANAD545 | 9 | Panel Canadian Solar Monocristalino, 21.3 % eficiencia. | 545 | 0.37 | 5708 | 201.65 | 241.98
CANAD590 | 10 | Panel Canadian Solar Monocristalino, 20.8 % eficiencia. | 590 | 0.4 | 5708 | 236 | 283.2
CANAD595 | 11 | Panel Canadian Solar Monocristalino, 21 % eficiencia. | 595 | 0.46 | 5708 | 273.7 | 328.44
CANAD655 | 12 | Panel Canadian Solar Monocristalino, 21.1 % eficiencia. | 655 | 0.35 | 5708 | 229.25 | 275.1
JINKO405 | 13 | Panel Solar Jinko Solar Monocristalino, 20.43 % eficiencia. | 405 | 0.38 | 5707 | 153.9 | 184.68
PRIMO3 | 14 | Fronius PRIMO Web Inverter, 3 kW 120/240 VAC Output, 600 VDC Max input. | 3000 | 1050 | 5707 | 1050 | 1260
PRIMO3.8 | 15 | Fronius PRIMO Web Inverter, 3.8 kW 120/240 VAC Output, 600 VDC Max input | 3800 | 1183.06 | 5707 | 1183.06 | 1419.672
SMA3.8 | 16 | SMA Inverter, 3.8 kW 120/240 VAC Output, 600 VDC Max input | 3800 | 500 | 5707 | 500 | 600
PRIMO5 | 17 | Fronius PRIMO Inverter, 5 kW 120/240 VAC Output, 600 VDC Max input. | 5000 | 1273 | 5707 | 1273 | 1527.6
PRIMO6 | 18 | Fronius PRIMO Inverter, 6 kW 120/240 VAC Output, 600 VDC Max input | 6000 | 1319.63 | 5707 | 1319.63 | 1583.556 | 3 | 3958.89
PRIMO8.2 | 19 | Fronius PRIMO Inverter, 8.2 kW 120/240 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 8200 | 1732.86 | 5707 | 1732.86 | 2079.432 | 3 | 5198.58
PRIMO7.6 | 20 | Fronius PRIMO Inverter, 7.6 kW 120/240 VAC Output, 800 VDC Max input. | 7600 | 1628.76 | 5707 | 1628.76 | 1954.512 |  | 0
PRIMO10 | 21 | Fronius PRIMO Inverter, 10 kW 120/240 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 10000 | 2191.31 | 5707 | 2191.31 | 2629.572 | 3 | 6573.93
PRIMO11.4 | 22 | Fronius PRIMO Inverter, 11.4 kW 120/240 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 11400 | 2454.19 | 5707 | 2454.19 | 2945.028
PRIMO12.5 | 23 | Fronius PRIMO Inverter, 12.5 kW 120/240 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 12500 | 2383 | 5708 | 2383 | 2859.6
SYMO10-3 | 24 | Fronius SYMO Inverter, 10 kW 208/240 VAC Output, 1000 VDC Max input LITE | 10000 | 2539.49 | 5709 | 2539.49 | 3047.388
SYMO15-3 | 25 | Fronius SYMO Inverter, 15 kW 120/208 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 15000 | 2623 | 5708 | 2623 | 3147.6
PRIMO15 | 26 | Fronius PRIMO Inverter, 15 kW 120/240 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 15000 | 3068 | 5707 | 3068 | 3681.6
SYMO24 | 27 | Fronius SYMO Inverter, 24 kW 480 VAC Output, 1000 VDC Max input. | 24000 | 2935.8 | 5707 | 2935.8 | 3522.96
TRIANGULO | 28 | Triangulos 10 Grados Completo |  | 17.22 | 3.0996 | 20.3196 | 24.3835
RIEL | 29 | Riel Omnia Strong 4.2MM |  | 17.47 | 3.1446 | 20.6146 | 24.7375
ZETA | 30 | ZETA CLAMP |  | 0.85 | 0.153 | 1.003 | 1.2036
OMEGA | 31 | OMEGA CLAMP |  | 0.85 | 0.153 | 1.003 | 1.2036
FOOT | 32 | FOOT |  | 1.91 | 0.3438 | 2.2538 | 2.7046
UNION | 33 | UNION RIEL |  | 1.57 | 0.2826 | 1.8526 | 2.2231
SMART | 34 | Sistema Monitoreo Smart Meter 634-1 240V |  | 317 | 57.06 | 374.06 | 448.872
DATA | 35 | DATAMANAGER 2.0 |  | 245 | 44.1 | 289.1 | 346.92 | 15 | 4336.5
CT50 | 36 | TRANSFROMADOR CT 50A .333 |  | 35 | 6.3 | 41.3 | 49.56
CT100 | 37 | TRANSFROMADOR CT 100A .333 |  | 40 | 7.2 | 47.2 | 56.64 |  | 20067.9 | 1103734.5
CT150 | 38 | TRANSFROMADOR CT 150A .333 |  | 55 | 9.9 | 64.9 | 77.88
CT200 | 39 | TRANSFROMADOR CT 200A .333 |  | 60 | 10.8 | 70.8 | 84.96
CABLE | 40 | Cable Solar 6mm2 1000V |  | 0.85 | 0.153 | 1.003 | 1.2036
MO1 | 41 | Mano de obra <5000 |  | 0.06 |  | 0.06
MO2 | 42 | Mano de obra 5000-20000 |  | 0.05 |  | 0.05
MO3 | 43 | Mano de obra >20000 |  | 0.04 |  | 0.04

## Entrada
Programa de Cálculo Facturación
a Partir de las Resoluciones SIE-33-05 y SIE-36-05
Tipos de Tarifa
BTS - 1 | MTD - 1
BTS - 2 | MTD - 2
BTD | MTH
BTH

## BTS1
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-09
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | BTS1
| Energía Consumida - kWh | 0
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 18.24
| Cargo por Energía 0 - 200 kWh | 0
| Cargo por Energía 201 - 300 kWh | 0
| Cargo por Energía 301 - 700 kWh | 0
| Cargo por Energía 701-1000 kWh | 0
| Cargo por Energía > 1000 kWh | 0
| Facturación Total (RD$) | 18.24
Volver

## BTS2
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-05 y SIE-36-05
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | BTS2
| Energía Consumida - kWh | 0
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 137.67
| Cargo por Energía 0 - 200 kWh | 0
| Cargo por Energía 201 - 300 kWh | 0
| Cargo por Energía 301 - 700 kWh | 0
| Cargo por Energía 701-1000 kWh | 0
| Cargo por Energía > 1000 kWh | 0
| Facturación Total (RD$) | 137.67
Volver

## BTD
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-05 y SIE-36-05
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | BTD
| Energía Consumida - kWh | 0
Potencia Máxima - kW
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 215.48
| Cargo por Energía | 0
| Cargo por Potencia Máxima | 0
| Facturación Total (RD$) | 215.48
Volver

## BTH
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-05 y SIE-36-05
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | BTH
| Energía Consumida - kWh | 0
Potencia Contratada - kW
Potencia Máxima en Horas Punta - kW
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 164.32
| Cargo por Energía | 0
| Cargo por Potencia Máxima | 0
| Cargo por Potencia Máxima en Horas de Punta | 0
| Facturación Total (RD$) | 164.32
Volver

## MTD1
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-05 y SIE-36-05
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | MTD-1
| Energía Consumida - kWh | 0
Potencia Máxima - kW
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 237.56
| Cargo por Energía | 0
| Cargo por Potencia Máxima | 0
| Facturación Total (RD$) | 237.56
Volver

## MTD2
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-05 y SIE-36-05
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | MTD - 2
| Energía Consumida - kWh | 0
Potencia Máxima - kW
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 224.42
| Cargo por Energía | 0
| Cargo por Potencia Máxima | 0
| Facturación Total (RD$) | 224.42
Volver

## MTH
Superintendecia de Electricidad - SIE
Programa Cálculo de Facturación a Partir de la Tarifa Res. SIE 33-05 y SIE-36-05
Datos de Entrada
| Tipo de Tarifa | BTH
| Energía Consumida - kWh | 0
Potencia Contratada - kW
Potencia Máxima en Horas Punta - kW
IMPORTE FACTURADO | Cargo Fijo | 164.32
| Cargo por Energía | 0
| Cargo por Potencia Máxima | 0
| Cargo por Potencia Máxima en Horas de Punta | 0
| Facturación Total (RD$) | 164.32
Volver

## Cuadro Tarifario
Superitendencia de Electricidad - SIE
Esquema Tarifario de Resolución No.1258-2012 - de Dic/12
SIE-1258-2012
No. | Tarifa | Denominación | Abreviación | Tarifa Dic-12
SENI
1 | BTS1 | Cargo Fijo | CFBTS1
|  | Menores o Iguales a 50 Kwh |  | 18.24
|  | Mayores a 50 Kwh - Menores o Iguales a 75 Kwh |  | 42.97
|  | Mayores a 75 Kwh - Menores o Iguales a 100 Kwh |  | 65.92
|  | Mayores a 100 Kwh - Menores o Iguales a 125 Kwh |  | 88.75
|  | Mayores a 125 Kwh - Menores o Iguales a 150 Kwh |  | 111.56
|  | Mayores a 150 Kwh - Menores o Iguales a 175 Kwh |  | 134.4
|  | Mayores a 175 Kwh |  | 144.56
|  | 0 - 200 KWh | CEBTS1A | 4.44
|  | 201 - 300 KWh | CEBTS1B | 6.97
|  | 301 - 700 KWh | CEBTS1C | 10.86
|  | 701-1000 KWh | CEBTS1D | 11.1
|  | > 1000 KWh | CEBTS1D | 11.1
2 | BTS2 | Cargo Fijo | CFBTS2 | 137.67
|  | 0 - 200 KWh | CEBTS2A | 5.97
|  | 201 - 300 KWh | CEBTS2B | 8.62
|  | 301 - 700 KWh | CEBTS2C | 11.3
|  | 701-1000 KWh | CEBTS2D | 11.3
|  | > 1000 KWh | CEBTS1D | 11.53
3 | BTD | Cargo Fijo | CFBTD | 215.48
|  | Energía - Kwh | CEBTD | 7.37
|  | Potencia Máxima - Kw | CPBTD | 983.99
4 | BTH | Cargo Fijo | CFBTH | 164.32
|  | Energía - Kwh | CEBTH | 7.26
|  | Potencia Máxima Fuera de Punta - Kw | CPBTF | 253.35
|  | Potencia Máxima en Horas de Punta - Kw | CPBTH | 1412.74
5 | MTD1 | Cargo Fijo | CFMTD1 | 224.53
|  | Energía - Kwh | CEMTD1 | 7.81
|  | Potencia Máxima - Kw | CPMTD1 | 485.98
6 | MTD2 | Cargo Fijo | CFMTD2 | 224.42
|  | Energía - Kwh | CEMTD2 | 7.38
|  | Potencia Máxima - Kw | CPMTD2 | 340.39
7 | MTH | Cargo Fijo | CFMTH | 164.32
|  | Energía - Kwh | CEMTH | 7.26
|  | Potencia Máxima Fuera de Punta - Kw | CPMTF | 97.33
|  | Potencia Máxima en Horas de Punta - Kw | CPMTH | 985.26

## Localidad
PROVINCIAS
Azua, Azua de Compostela
Bahoruco, Neiba
Barahona, Santa Cruz de Barahona
Dajabón, Dajabón
Distrito Nacional, Santo Domingo
Duarte, San Francisco de Macorís
Elías Piña, Comendador
El Seibo , Santa Cruz del Seibo
Espaillat, Moca
Hato Mayor, Hato Mayor del Rey
Hermanas Mirabal, Salcedo
Independencia, Jimaní
La Altagracia, Salvaleón de Higüey
La Romana, La Romana
La Vega, Concepción de la Vega
María Trinidad Sánchez, Nagua
Monseñor Nouel, Bonao
Monte Cristi, San Fernando de Monte Cristi
Monte Plata, Monte Plata
Pedernales, Pedernales
Peravia, Baní
Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata
Samaná, Santa Bárbara de Samaná
Sánchez Ramírez, Cotuí
San Cristóbal, San Cristóbal
San José de Ocoa, San José de Ocoa
San Juan, San Juan de la Maguana
San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís
Santiago, Santiago de los Caballeros
Santiago Rodríguez, Sabaneta
Santo Domingo, Santo Domingo Este
Valverde, Mao